## E2E3_RMR_KW46_2025
INVID | Name | SMPDATE | WLV_COLLAR [m] | WLV_ABSOL [m] | QUELLSCH [l/s] | WAT [°C] | ELL [µS/cm] | O2 [mg/l] | PH [–] |  | QCOMMENT | Probenahme | Probenahmeverfahren | MESSKNE | MESSART
PA7-BK-Mel-0102 |  | 2025-11-13 13:00 | 37.31 | 365.99 |  | 9.7 | 659 | 4.5 | 7.17 | keine | Gasalarm (CO2)freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Schöpfen | Febolab | l
PA7-BK-Mel-0103 |  | 2025-11-13 12:00 | 32.21 | 390.63 |  | 9.7 | 584 | 4.5 | 7.16 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Schöpfen | Febolab | l
PA7-BK-Obe-0002 |  | 2025-11-13 11:00 | 14.19 | 272.2 |  | 9.3 | 1450 | 1.3 | 7.21 | keine | Wasserspiegel abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA7-BK-Pop-0122 |  | 2025-11-13 09:00 | 14.92 | 242.42 |  | 11.6 | 939 | 5.2 | 7.41 | keine | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA7-BK-Str-0041 |  | 2025-11-12 13:00 | 49.3 | 316.45 |  | 10.6 | 698 | 5 | 7.37 | keine | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA7-BR-Pop-0002 | Br. 2 Hain | 2025-11-12 09:00 | 16.8 | 255.64 | 8.9 | 11.4 | 834 | 4.3 | 7.27 | keine | schwach perlend | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA7-BR-Pop-0003 | Br. 1 Hain | 2025-11-12 09:30 | 9.3 | 255.53 | 10.79 | 11.2 | 832 | 5.1 | 7.42 | schwach | Beobachtungspegel | Paket 1,2,3a,3b | Schöpfen | Febolab | l
PA7-BR-Ran-0002 | Br. I Rannungen | 2025-11-12 10:30 | 36.8 | 277.03 | 5.31 | 10.3 | 700 | 2.8 | 6.76 | schwach |  | Paket 1,3a,3b | Schöpfen | Febolab | l
PA7-BR-Ran-0003 | Br. II Rannungen | 2025-11-12 10:00 | 48.1 | 277.64 | 7.41 | 10.2 | 746 |  |  |  | Aufgrund von Wartungsarbeiten keine Messungen / Probennahme möglich |  |  | Febolab | l
PA7-BR-Str-0001 | Br. 1 Strahlungen | 2025-11-11 13:00 | 43.7 | 243.45 | 2.8 | 11.9 | 837 | 3.5 | 7.05 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA7-BR-Str-0002 | Br. 2 Strahlungen | 2025-11-11 13:30 | 43.1 | 242.05 | 4 | 11.3 | 828 | 1.7 | 7.13 | keine | Gasalarm (CO2)freilüften Wasserstand abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA7-GW-Mue-0006 |  | 2025-11-12 12:30 | 33.73 |  |  | 10.5 | 1291 | 2.5 | 7.27 | keine | Wasserspiegel abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA7-GW-Pop-0001 |  | 2025-11-13 10:00 | 45.55 |  |  | 10.7 | 868 | 2.8 | 7.12 | keine | Gasalarm (CO2)freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Arn-0001 | Br.Hartmut Breunig | 2025-11-13 08:00 |  |  |  | 10.6 | 890 | 2.7 | 7.06 | keine | Wasserspiegel abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Arn-0003 | Halsheim Brunnen 2 | 2025-11-10 09:30 | 12.5 | 191.65 | 8.53 | 11.4 | 829 | 2.2 | 7.16 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Arn-0004 | Halsheim Brunnen 1 | 2025-11-10 09:00 | 9.12 | 191.79 | 11.7 | 11.5 | 850 | 0.3 | 7.14 | keine | Gasalarm (CO2)freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Arn-0006 | Br. Christine Schmitt | 2025-11-13 08:30 | 8.74 |  |  | 10.6 | 902 | 3.3 | 7.17 | keine | stark perlend | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Kar-0002 | Brunnen 2 Werntal | 2025-11-10 12:30 | 18.64 | 185.98 | 6.55 | 11.3 | 929 | 6.4 | 7.36 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Thg-0001 | Brunnen 3 Werntal | 2025-11-10 11:30 | 12.27 | 187.67 | 6.23 | 11.2 | 844 | 3.3 | 7.04 | keine | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Thg-0002 | Br. Thüngen | 2025-11-10 10:00 | 3.12 | 187.63 | 5.8 | 11.1 | 831 | 4.6 | 7.05 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Thg-0003 | Br. Heßlar | 2025-11-10 12:00 | 2.9 | 195.51 | 12.46 | 11.4 | 1094 | 0.7 | 7.17 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Thg-0004 | Brunnen 1 Werntal | 2025-11-10 10:30 | 5.21 | 187.89 | 16.1 | 11.2 | 851 | 1 | 7.13 | keine | 0,020 FNU | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Thg-0004-UF | Brunnen 1 Werntal | 2025-11-10 11:00 |  |  |  | 11.1 | 853 | 3 | 7.04 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA8-BR-Was-0003 | WBV Kaistener Gruppe Br. II | 2025-11-11 12:30 | 22.18 | 246.4 | 2.5 | 11.5 | 938 | 7.55 | 7.297 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Was-0004 | WBV Kaistener Gruppe Br. I | 2025-11-11 12:15 | 16.11 | 245.99 | 6 | 11.3 | 935 | 8.05 | 7.316 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Was-0005 | WBV Kaistener Gruppe Br. III | 2025-11-11 12:00 | 32.6 | 237.92 | 5.5 | 11.7 | 966 | 10.28 | 7.535 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0001 | Brunnen 1a Zellingen | 2025-11-11 10:30 | 41.22 | 198.34 | 45 | 10.8 | 857 | 7.12 | 7.234 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0003 | Brunnen 4 Zellingen | 2025-11-11 10:00 | 10.65 | 196.74 | 30.4 | 11 | 863 | 8.12 | 7.316 | keine |  | 2.6 | Hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0004 | Brunnen 1 Zellingen | 2025-11-11 11:00 | 0.75 | 187.17 | 22.4 | 11.3 | 873 | 9.63 | 7.374 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0005 | Brunnen 3 Zellingen | 2025-11-11 09:30 | 5.29 | 192.06 | 34.1 | 10.8 | 855 | 9.67 | 7.418 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0006 | Brunnen 2 Zellingen | 2025-11-11 09:00 | 5.33 | 190.42 | 30.1 | 10.9 | 840 | 8.93 | 7.237 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-QU-Arn-0001 | Mehlbrunnenquelle | 2025-11-10 13:30 | 3.13 | 257.2 |  | 11.1 | 778 | 6.75 | 7.157 | keine |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA8-QU-Lea-0001 | Quelle beim Forst Hennig | 2025-11-11 08:30 | [8 empty] | Keine PN, Quelle trocken |  | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Hei-0001 | HT1 | 2025-11-11 14:15 | [5 empty] | 10.37 | 7.54 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Lei-0001 | Pumpstation Hippberg | 2025-11-11 14:00 | 1.95 |  |  | 12.3 | 1037 | 9.18 | 7.28 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Lei-0002 | Br. Großgartach | 2025-11-11 13:15 | 1.98 |  |  | 12.6 | 991 | 8.74 | 7.22 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Lei-0003 | Br. Ackerwiesen | 2025-11-11 11:45 | 10.75 |  |  | 12.5 | 968 | 8.78 | 7.2 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Lei-0004 | Br. Klingelbrunnen | 2025-11-11 09:30 | 0.85 |  |  | 13.1 | 977 | 8.32 | 7.19 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Lei-0005 | Br. Säubruch 2 | 2025-11-11 10:15 | 9.03 | 160.77 |  | 13 | 1054 | 7.15 | 7.24 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Lei-0006 | Br. Säubruch 1 | 2025-11-11 11:00 | 2.64 |  |  | 14.3 | 1036 | 7 | 7.23 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Lei-0007 | Br. Kohlwiesen | 2025-11-11 12:30 | 1.45 |  |  | 12.6 | 848 | 6.44 | 7.2 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Moe-0002 | BBR Helmut Carle (Brunnen Plankenhof) | 2025-11-12 09:45 | 27.16 | 161.11 |  | 11.4 | 1007 | 6.87 | 7.298 | keine |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Neu-0001 | TB Wert, Siglingen | 2025-11-12 09:00 | 4.55 | 162.15 |  | 13.5 | 1005 | 6.47 | 7.279 | keine |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Tau-0001 | BBR 15, Dittigheim | 2025-11-10 12:00 | 5.9 | 174.9 |  | 12.8 | 1025 | 8.95 | 7.29 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Tau-0002 | BBR 1, Dittigheim | 2025-11-10 11:30 | 4.24 | 176.38 |  | 12.7 | 1016 | 8.74 | 7.23 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Tau-0003 | BBR 3, Dittigheim | 2025-11-10 11:00 | 4.12 | 176.73 |  | 13 | 957 | 6.6 | 7.31 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Tau-0004 | BBR 5, Dittigheim | 2025-11-10 10:30 | 4.14 | 176.86 |  | 12.8 | 963 | 7.17 | 7.35 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Tau-0005 | BBR 6, Dittigheim | 2025-11-10 10:00 | 4.05 | 177.2 |  | 12.7 | 1007 | 7.64 | 7.38 | keine |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-GW-Gro-0002 | GWM Rödersteingraben | 2025-11-12 13:30 | 54.84 | 225.25 |  | 10.7 | 962 | 8.86 | 7.41 | keine |  | 1,2,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA9-GW-LaK-0003 | GWM 1 | 2025-11-10 09:15 | 12.23 |  |  | 11 | 990 | 5.89 | 7.141 | leicht |  | 1,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA9-QU-BaF-0001 | Fernlesquelle | 2025-11-11 15:45 |  |  | 2.5 | 11.3 | 893 | 10.75 | 7.448 | leicht |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-QU-BaF-0002 | SBR Schwarzer Brunnen | 2025-11-11 15:00 | 0.52 |  |  | 11.9 | 932 | 4.36 | 7.188 | stark |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-QU-Box-0002 | QUE Zigeunerbrunnen | 2025-11-12 12:30 | 1.49 |  |  | 11.3 | 929 | 4.4 | 7.374 | keine |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-QU-Rav-0002 | QF I Rübbrunnen | 2025-11-12 11:15 |  |  | 5.6 | 10.8 | 738 | 9.39 | 7.56 | leicht |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-QU-Rav-0003 | OF II Rübbrunnen | 2025-11-12 11:45 |  |  | 3.8 | 11 | 711 | 10.72 | 7.527 | keine |  | 1,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA9-QU-Sco-0001 | QF Wehrwiesen Weigental | 2025-11-12 10:30 |  |  | 2.4 | 12 | 764 | 10.42 | 7.378 | stark |  | 1,3a,3b | hahn | Intergeo | l