## E2_RMR_KWXX_2023
INVID | Name | SMPDATE | WLV_COLLAR [m] | WLV_ABSOL [m] | QUELLSCH [l/s] | WAT [°C] | ELL [µS/cm] |  | O2 [mg/l] | PH [–] |  | QCOMMENT | Probenahme
Messpunkt-Ident | Name | Datum/Uhrzeit | Wasserspiegel (ROK) [m] | Wasserstand (absolut) [m] | Quellschüttung [l/s] | Wassertemperatur [°C] | Elektrische Leitfähigkeit [µS/cm] | Durchlaufmenge/Entnahme [m³/Monat] | Sauerstoff [mg/l] | pH-Wert [–] | Trübung | Bemerkung | Probenahme | messkne | messart
PA9-BR-LaK-0001 | BBR 3305, Lauda Nord | 2024-11-13 09:35 | 3.77 | 181.27 |  | 12.7 | 1007 |  | 6.3 | 7.14 | 0,045 FNU |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0002 | BBR I, Lauda Nord | 2024-11-13 08:30 | 4.46 | 182.26 |  | 13.3 | 898 |  | 6.1 | 7.18 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0003 | BBR II, Lauda Nord | 2024-11-13 09:00 | 4.46 | 182.18 |  | 13.4 | 927 |  | 5.6 | 7.14 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0004 | BBR Heckfeld | 2024-11-12 10:40 | - | n.b. |  | 11 | 817 |  | 5.8 | 7.21 | 0,035 FNU | Wasserspiegel aus baulichen Gründen nicht meßbar | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-GW-LaK-0003 | GWM 1, Lauda-Königshofen | 2024-11-12 13:30 | 12.03 | n.b. |  | 10.7 | 961 |  | 5.4 | 6.97 | klar |  | Paket 1,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Box-0001 | QUE Talbrunnenquelle | 2024-11-12 11:15 | [8 empty] | Suspension | Gasalarm (CO2), freilüften starker Schwefelwasserstoffgeruch | Paket 1,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Box-0002 | QUE Zigeunerbrunnen | 2024-11-12 12:15 | 1.45 | n.b. |  | 11.2 | 942 |  | 6 | 7.2 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Rav-0002 | QF I (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-05 11:30 |  |  | 9.05 | 10.8 | 718 |  | 6.6 | 7.36 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-QU-Rav-0003 | OF II (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-05 12:00 |  |  | 4.72 | 10.9 | 684 |  | 6.4 | 7.29 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-QU-Rav-0002 | QF I (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-11 14:40 |  |  | 8.8 | 10.8 | 769 |  | 7.2 | 7.25 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Rav-0003 | OF II (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-11 15:10 |  |  | 4.72 | 10.9 | 733 |  | 6.5 | 7.22 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Moe-0001 | BR Rothof | 2024-11-11 13:15 | 1.21 | n.b. | 0.05 | 11.6 | 543 |  | 7.6 | 7.31 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0001 | BBR 15, Dittigheim | 2024-11-13 11:00 | 5.8 | 175 |  | 13.3 | 1113 |  | 3.8 | 6.99 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0002 | BBR 1, Dittigheim | 2024-11-13 11:30 | 3.94 | 176.68 |  | 13.2 | 1091 |  | 7.3 | 7.04 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0003 | BBR 3, Dittigheim | 2024-11-13 12:00 | 3.8 | 177.05 |  | 13.2 | 1031 |  | 2.8 | 7.13 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0004 | BBR 5, Dittigheim | 2024-11-13 12:30 | 3.79 | 177.21 |  | 13.2 | 1054 |  | 4.5 | 7.07 | 0,060 FNU |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0005 | BBR 6, Dittigheim | 2024-11-13 13:00 | 3.7 | 177.55 |  | 13.5 | 1095 |  | 4.2 | 7.03 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0006 | BBR II, Brauerei Distelhausen | 2024-11-13 14:55 | 2.2 | n.b. |  | 14.1 | 1077 |  | 6 | 7.1 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0007 | BBR III, Brauerei Distelhausen | 2024-11-13 14:15 | 2.34 | n.b. |  | 12.6 | 956 |  | 5.4 | 7.07 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0009 | BBR IV, Brauerei Distelhausen | 2024-11-13 13:35 | 3 | n.b. |  | 13 | 984 |  | 3.4 | 7.1 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0001 | TB V Oedheim | 2024-11-12 08:55 | 1.7 | 155.94 | [9 empty] | febolab | l
PA9-BR-Oed-0002 | TB IV Oedheim | 2024-11-12 09:00 | 2.21 | 156.03 | [9 empty] | febolab | l
PA9-BR-Oed-0003 | TB III Oedheim | 2024-11-12 08:15 | 2.92 | 155.34 |  | 13.5 | 958 |  | 1.3 | 7 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0004 | TB II Oedheim | 2024-11-12 07:40 | 2.6 | 155.35 |  | 13 | 977 |  | 1.3 | 7.02 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0005 | TB I Oedheim (Steinbreche) | 2024-11-12 08:50 | 2.21 | 157.39 |  | 13 | 1080 |  | 7.4 | 7.1 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Hei-0001 | HT1 | 2024-11-11 12:15 | 19.36 | n.b. |  | 11.6 | 972 |  | 8.4 | 7.12 | klar | Wasserstand abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0001 | Pumpstation Hippberg | 2024-11-11 12:55 | 1.87 | n.b. |  | 12.2 | 1086 |  | 5.6 | 7.04 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0002 | Br. Großgartach | 2024-11-11 11:25 | 2.17 | n.b. |  | 12.4 | 1001 |  | 2 | 7.1 | klar | Gasalarm (CO2)freilüften Wasserstand abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0003 | Br. Ackerwiesen | 2024-11-11 08:45 | 10.83 | n.b. |  | 12.4 | 1029 |  | 2.3 | 7.16 | klar | Wasserstand abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0004 | Br. Klingelbrunnen | 2024-11-11 10:35 | 2.21 | n.b. |  | 13 | 1070 |  | 3.7 | 7.06 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0005 | Br. Säubruch 2 | 2024-11-11 09:50 | 2.4 | 167.4 |  | 12.8 | 1158 |  | 3.7 | 7.04 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0006 | Br. Säubruch 1 | 2024-11-11 19:20 | 3.57 | n.b. |  | 14.2 | 1130 |  | 1.8 | 7.03 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l

## E2
INVID | Name | SMPDATE | WLV_COLLAR [m] | WLV_ABSOL [m] | QUELLSCH [l/s] | WAT [°C] | ELL [µS/cm] | O2 [mg/l] | PH [–] |  | QCOMMENT | Probenahme | messkne | messart
PA9-BR-LaK-0001 | BBR 3305, Lauda Nord | 2024-11-13 09:35 | 3.77 | 181.27 |  | 12.7 | 1007 | 6.3 | 7.14 | 0,045 FNU |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0002 | BBR I, Lauda Nord | 2024-11-13 08:30 | 4.46 | 182.26 |  | 13.3 | 898 | 6.1 | 7.18 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0003 | BBR II, Lauda Nord | 2024-11-13 09:00 | 4.46 | 182.18 |  | 13.4 | 927 | 5.6 | 7.14 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0004 | BBR Heckfeld | 2024-11-12 10:40 | - | n.b. |  | 11 | 817 | 5.8 | 7.21 | 0,035 FNU | Wasserspiegel aus baulichen Gründen nicht meßbar | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-GW-LaK-0003 | GWM 1, Lauda-Königshofen | 2024-11-12 13:30 | 12.03 | n.b. |  | 10.7 | 961 | 5.4 | 6.97 | klar |  | Paket 1,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Box-0001 | QUE Talbrunnenquelle | 2024-11-12 11:15 | [7 empty] | Suspension | Gasalarm (CO2), freilüften starker Schwefelwasserstoffgeruch | Paket 1,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Box-0002 | QUE Zigeunerbrunnen | 2024-11-12 12:15 | 1.45 | n.b. |  | 11.2 | 942 | 6 | 7.2 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Rav-0002 | QF I (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-05 11:30 |  |  | 9.05 | 10.8 | 718 | 6.6 | 7.36 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-QU-Rav-0003 | OF II (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-05 12:00 |  |  | 4.72 | 10.9 | 684 | 6.4 | 7.29 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-QU-Rav-0002 | QF I (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-11 14:40 |  |  | 8.8 | 10.8 | 769 | 7.2 | 7.25 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Rav-0003 | OF II (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-11 15:10 |  |  | 4.72 | 10.9 | 733 | 6.5 | 7.22 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Moe-0001 | BR Rothof | 2024-11-11 13:15 | 1.21 | n.b. | 0.05 | 11.6 | 543 | 7.6 | 7.31 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0001 | BBR 15, Dittigheim | 2024-11-13 11:00 | 5.8 | 175 |  | 13.3 | 1113 | 3.8 | 6.99 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0002 | BBR 1, Dittigheim | 2024-11-13 11:30 | 3.94 | 176.68 |  | 13.2 | 1091 | 7.3 | 7.04 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0003 | BBR 3, Dittigheim | 2024-11-13 12:00 | 3.8 | 177.05 |  | 13.2 | 1031 | 2.8 | 7.13 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0004 | BBR 5, Dittigheim | 2024-11-13 12:30 | 3.79 | 177.21 |  | 13.2 | 1054 | 4.5 | 7.07 | 0,060 FNU |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0005 | BBR 6, Dittigheim | 2024-11-13 13:00 | 3.7 | 177.55 |  | 13.5 | 1095 | 4.2 | 7.03 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0006 | BBR II, Brauerei Distelhausen | 2024-11-13 14:55 | 2.2 | n.b. |  | 14.1 | 1077 | 6 | 7.1 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0007 | BBR III, Brauerei Distelhausen | 2024-11-13 14:15 | 2.34 | n.b. |  | 12.6 | 956 | 5.4 | 7.07 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0009 | BBR IV, Brauerei Distelhausen | 2024-11-13 13:35 | 3 | n.b. |  | 13 | 984 | 3.4 | 7.1 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0001 | TB V Oedheim | 2024-11-12 08:55 | 1.7 | 155.94 | [8 empty] | febolab | l
PA9-BR-Oed-0002 | TB IV Oedheim | 2024-11-12 09:00 | 2.21 | 156.03 | [8 empty] | febolab | l
PA9-BR-Oed-0003 | TB III Oedheim | 2024-11-12 08:15 | 2.92 | 155.34 |  | 13.5 | 958 | 1.3 | 7 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0004 | TB II Oedheim | 2024-11-12 07:40 | 2.6 | 155.35 |  | 13 | 977 | 1.3 | 7.02 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0005 | TB I Oedheim (Steinbreche) | 2024-11-12 08:50 | 2.21 | 157.39 |  | 13 | 1080 | 7.4 | 7.1 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l

## E3
INVID | Name | SMPDATE | WLV_COLLAR [m] | WLV_ABSOL [m] | QUELLSCH [l/s] | WAT [°C] | ELL [µS/cm] | O2 [mg/l] | PH [–] |  | QCOMMENT | Probenahme | messkne | messart
PA9-BR-Hei-0001 | HT1 | 2024-11-11 12:15 | 19.36 | n.b. |  | 11.6 | 972 | 8.4 | 7.12 | klar | Wasserstand abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0001 | Pumpstation Hippberg | 2024-11-11 12:55 | 1.87 | n.b. |  | 12.2 | 1086 | 5.6 | 7.04 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0002 | Br. Großgartach | 2024-11-11 11:25 | 2.17 | n.b. |  | 12.4 | 1001 | 2 | 7.1 | klar | Gasalarm (CO2)freilüften Wasserstand abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0003 | Br. Ackerwiesen | 2024-11-11 08:45 | 10.83 | n.b. |  | 12.4 | 1029 | 2.3 | 7.16 | klar | Wasserstand abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0004 | Br. Klingelbrunnen | 2024-11-11 10:35 | 2.21 | n.b. |  | 13 | 1070 | 3.7 | 7.06 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0005 | Br. Säubruch 2 | 2024-11-11 09:50 | 2.4 | 167.4 |  | 12.8 | 1158 | 3.7 | 7.04 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0006 | Br. Säubruch 1 | 2024-11-11 19:20 | 3.57 | n.b. |  | 14.2 | 1130 | 1.8 | 7.03 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l