## E2_RMR_KW47_2023
INVID | Name | SMPDATE | WLV_COLLAR [m] | WLV_ABSOL [m] | QUELLSCH [l/s] | WAT [°C] | ELL [µS/cm] |  | O2 [mg/l] | PH [–] |  | QCOMMENT | Probenahme
Messpunkt-Ident | Name | Datum/Uhrzeit | Wasserspiegel (ROK) [m] | Wasserstand (absolut) [m] | Quellschüttung [l/s] | Wassertemperatur [°C] | Elektrische Leitfähigkeit [µS/cm] | Durchlaufmenge/Entnahme [m³/Monat] | Sauerstoff [mg/l] | pH-Wert [–] | Trübung | Bemerkung | Probenahme | messkne | messart
PA9-QU-Box-0001 | QUE Talbrunnenquelle | 2024-03-27 13:40 |  |  | 2 | 10.3 | 653 |  | 4.4 | 7.2 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Box-0002 | QUE Zigeunerbrunnen | 2024-05-22 13:30 | 1.43 | n.b. |  | 11.2 | 869 |  | 3.5 | 7.28 | perlend |  | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-BR-Moe-0001 | BR Rothof | 2024-11-19 13:15 | 1.21 | n.b. | 0.1 | 11.3 | 454 |  | 2.2 | 7.3 | klar (sehr schwach grün) |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0001 | TB V Oedheim | 2024-11-19 11:00 | 2.09 | 155.55 | [9 empty] | febolab | l
PA9-BR-Oed-0002 | TB IV Oedheim | 2024-11-19 10:50 | 2.68 | 155.56 | [9 empty] | febolab | l
PA9-BR-Oed-0003 | TB III Oedheim | 2024-11-19 10:00 | 2.88 | 155.38 |  | 13.7 | 852 |  | 2 | 7.05 |  |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0004 | TB II Oedheim | 2024-11-19 09:30 | 2.59 | 155.36 |  | 13.1 | 875 |  | 2.6 | 7.13 | 0,210 FNU |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Oed-0005 | TB I Oedheim (Steinbreche) | 2024-11-19 10:45 | 2.77 | 156.83 |  | 12.9 | 950 |  | 3.7 | 7.2 |  |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0001 | BBR 3305, Lauda Nord | 2024-11-18 11:00 | 3.75 | 181.29 |  | 12.8 | 910 |  | 4.3 | 7.19 | 0,052 FNU |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0002 | BBR I, Lauda Nord | 2024-11-18 10:00 | 4.46 | 182.26 |  | 13.2 | 829 |  | 4 | 7.2 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0003 | BBR II, Lauda Nord | 2024-11-18 10:30 | 4.44 | 182.2 |  | 13.5 | 842 |  | 4.2 | 7.19 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-LaK-0004 | BBR Heckfeld | 2024-11-21 13:15 | - | n.b. |  | 11 | 749 |  | 5.4 | 7.29 | 0,021 FNU | Wasserspiegel aus baulichen Gründen nicht meßbar | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-GW-LaK-0003 | GWM 1, Lauda-Königshofen | 2024-11-20 11:15 | 11.96 | n.b. |  | 10.8 | 895 |  | 3.3 | 6.72 | klar |  | Paket 1,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Gru-0001 | Brunnen II | 2024-11-21 13:45 | 3.27 | 221.36 |  | 11.1 | 983 |  | 6 | 7.16 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-BR-Gru-0002 | Brunnen IV | 2024-11-21 14:15 | 2.88 | 222.42 |  | 11.5 | 971 |  | 5.8 | 7.14 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-BR-Gro-0001 | Br. Ilmspan |  | 42.23 | 242.8 |  | 10.7 | 836 |  | 6.5 | 7.31 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Gro-0002 | BBR Großrinderfeld | 2024-11-20 14:45 | 65.5 | 250.01 |  | 10.7 | 748 |  | 7.1 | 7.29 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Rav-0002 | QF I (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-21 09:30 |  |  | 9.2 | 10.8 | 708 |  | 6.2 | 7.38 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-Rav-0003 | OF II (Quellfassung) Rübbrunnen | 2024-11-21 10:00 |  |  | 4.8 | 10.9 | 679 |  | 5.7 | 7.29 | klar | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Hei-0001 | HT 1 | 2024-11-18 13:30 | 18.3 | - |  | 11.6 | 886 | 145 | 7.2 | 7.36 | klar | Brunnen außer Betrieb (Notbrunnen) | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0001 | Pumpstation Hippberg | 2024-11-18 12:45 | 1.5 | - |  | 12.1 | 858 | 17960 | 4.7 | 7.22 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0002 | Brunnen Großgartach | 2024-11-18 12:15 | 3.67 | - |  | 13 | 972 | 2880 | 3.6 | 7.13 | klar | Gasalarm (CO2)freilüften Wasserspiegel abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0003 | Brunnen Ackerwiesen | 2024-11-18 09:15 | 10.5 | - |  | 12.3 | 930 | 3103 | 3.2 | 7.28 | klar | Wasserspiegel abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0004 | Klingelbrunnen | 2024-11-18 11:30 | 1 | - |  | 13 | 950 | 4047 | 5.7 | 7.31 | klar | Gasalarm ( CO2) freilüften | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0005 | Brunnen Säubruch 2 | 2024-11-18 10:45 | 2.3 | 167.5 |  | 12.9 | 1032 | 4988 | 4.2 | 7.15 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Lei-0006 | Brunnen Säubruch 1 | 2024-11-18 10:00 | 2.65 | - |  | 13.9 | 1004 | 10858 | 2.3 | 7.14 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-QU-BaF-0001 | Fernlesquelle | 2024-11-19 12:00 | - | - | 2 | 11.2 | 847 | 16706 |  |  | 0,510 FNU (Mix) | Gasalarm ( CO2) freilüften |  | febolab | l
PA9-QU-BaF-0002 | SBR Schwarzer Brunnen | 2024-11-19 12:30 | 5.63 | - | 14.5 | 12.1 | 895 |  |  |  |  | Quelle (gefaßt), Zufluß von Fernlesquelle Wasserspiegel (abgesenkt) |  | febolab | l
PA9-QU-Sco-0001 | QF Wehrwiesen Weigental | 2024-11-21 08:45 | - | n.b. | 2.4 | 12 | 718 |  | 6.8 | 7.38 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b,3c,4 | febolab | l
PA9-BR-Tau-0001 | BBR 15, Dittigheim | 2024-11-18 13:30 | 5.8 | 175 |  | 13.3 | 983 |  | 3.1 | 7.08 | klar | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0002 | BBR 1, Dittigheim | 2024-11-18 13:00 | 3.94 | 176.68 |  | 13.3 | 967 |  | 5.7 | 7.16 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0003 | BBR 3, Dittigheim | 2024-11-18 12:30 | 3.8 | 177.05 |  | 13.2 | 915 |  | 3 | 7.23 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0004 | BBR 5, Dittigheim | 2024-11-18 12:00 | 3.79 | 177.21 |  | 13.1 | 935 |  | 3.6 | 7.18 | 0,052 FNU |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0005 | BBR 6, Dittigheim | 2024-11-18 11:30 | 3.7 | 177.55 |  | 13.4 | 970 |  | 3.3 | 7.16 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0006 | BBR II, Brauerei Distelhausen | 2024-11-20 10:30 | 2.12 | n.b. |  | 14.3 | 950 |  | 4.7 | 7.09 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0007 | BBR III, Brauerei Distelhausen | 2024-11-20 09:45 | 2.13 | n.b. |  | 12.7 | 857 |  | 4.1 | 7.06 | klar | 0,016 FNU | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l
PA9-BR-Tau-0009 | BBR IV, Brauerei Distelhausen | 2024-11-20 09:00 | 2.48 | n.b. |  | 13 | 884 |  | 3.8 | 7.15 | klar |  | Paket 1,2,3a,3b | febolab | l