## E2E3_RMR_KW43_2025
INVID | Name | SMPDATE | WLV_COLLAR [m] | WLV_ABSOL [m] | QUELLSCH [l/s] | WAT [°C] | ELL [µS/cm] |  | O2 [mg/l] | PH [–] |  | QCOMMENT | Probenahme | Probenahmeverfahren | MESSKNE | MESSART
PA7-BK-Mel-0007 |  | 2025-11-05 10:00 | [9 empty] | Keine PN, Messstelle wurde zurückgebaut |  |  | Intergeo | l
PA7-BK-Mel-0102 |  | 2025-11-05 12:00 | 37.25 | 366.05 |  | 10 | 660 |  | 10.39 | 7.34 | stark |  | 1,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA7-BK-Mel-0103 |  | 2025-11-05 11:00 | 33.4 | 389.44 |  | 10.1 | 614 |  | 10.98 | 7.633 | leicht |  | 1,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA7-BK-Obe-0002 |  | 2025-11-05 09:00 | 14.98 | 271.41 |  | 10 | 1530 |  | 10.67 | 7.48 | stark |  | 1,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA7-BK-Pop-0086 |  | 2025-11-06 11:00 | [9 empty] | Keine PN, Messstelle wurde zurückgebaut |  |  | Intergeo | l
PA7-BK-Pop-0122 |  | 2025-11-06 10:00 | 14.88 | 242.46 |  | 12 | 941 |  | 4.03 | 7.146 | stark |  | 1,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA7-BK-Str-0041 |  | 2025-11-05 08:00 | 49.3 | 316.45 |  | 10.6 | 703 |  | 11.02 | 7.494 | leicht |  | 1,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA7-BR-Ran-0002 | Br. I Rannungen | 2025-11-03 14:00 | 36.5 | 277.33 | 5.7 | 10.6 | 698 |  | 8.88 | 7.45 |  |  | 1,2,3a,3b,3c,4 | Hahn | Intergeo | l
PA7-BR-Ran-0003 | Br. II Rannungen | 2025-11-03 13:30 | 47.7 | 278.04 | 7.7 | 10.8 | 739 |  | 7.75 | 7.368 |  |  | 1,2,3a,3b,3c,4 | Hahn | Intergeo | l
PA7-BR-Str-0001 | Br. 1 Strahlungen | 2025-11-04 13:00 | 44.1 | 243.05 | 2.8 | 12.1 | 836 |  | 8.6 | 7.28 |  |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA7-BR-Str-0002 | Br. 2 Strahlungen | 2025-11-04 13:30 | 42.8 | 242.35 | 4 | 11.3 | 828 |  | 8.36 | 7.2 |  |  | 1,2,3a,3b | Hahn | Intergeo | l
PA7-GW-Mue-0006 |  | 2025-11-06 12:00 | 33.42 |  |  | 10.6 | 1268 |  | 6.34 | 7.172 | keine |  | 1,3a,3b | Schöpfen | Intergeo | l
PA8-BR-Arn-0001 | Br.Hartmut Breunig | 2025-11-06 08:00 |  |  |  | 10.4 | 891 |  | 6.58 | 7.259 | keine |  | 1,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Arn-0006 | Br. Christine Schmitt | 2025-11-06 08:30 | 8.74 |  |  | 11 | 895 |  | 6.48 | 7.24 | keine |  | 1,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Kar-0002 | Brunnen 2 Werntal | 2025-11-03 12:30 | 18.37 | 186.25 | 7.18 | 11.4 | 925 |  | 9.03 | 7.2 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Thg-0001 | Brunnen 3 Werntal | 2025-11-03 11:30 | 12.24 | 187.7 | 6.2 | 11.3 | 845 |  | 9.12 | 7.26 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Thg-0002 | Br. Thüngen | 2025-11-03 10:00 | 3.08 | 187.67 | 5.8 | 10.8 | 835 |  | 10.12 | 7.476 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Thg-0003 | Br. Heßlar | 2025-11-03 12:00 | 2.87 | 195.54 | 12.81 | 11.5 | 1126 |  | 9.32 | 7.35 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Thg-0004 | Brunnen 1 Werntal | 2025-11-03 10:30 | 5.19 | 187.91 | 15.26 | 11.2 | 853 |  | 9.44 | 7.42 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Thg-0004-UF | Brunnen 1 Werntal | 2025-11-03 11:00 |  |  |  | 11.2 | 854 |  | 7.55 | 7.216 | keine |  | 2.6 | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Was-0003 | WBV Kaistener Gruppe Br. II | 2025-11-04 12:30 | 21.75 | 246.83 | 2.5 | 11.4 | 940 |  | 6.34 | 7.18 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Was-0004 | WBV Kaistener Gruppe Br. I | 2025-11-04 12:00 | 15.78 | 246.32 | 6 | 11.3 | 934 |  | 6.57 | 7.2 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0001 | Brunnen 1a Zellingen | 2025-11-04 10:30 | 41.15 | 198.41 | 45 | 10.8 | 857 |  | 9.33 | 7.26 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0003 | Brunnen 4 Zellingen | 2025-11-04 10:00 | 10.55 | 196.84 | 30.4 | 11 | 863 |  | 8.16 | 7.15 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0004 | Brunnen 1 Zellingen | 2025-11-04 11:00 | 0.75 | 187.17 | 22.4 | 11.4 | 872 |  | 8.64 | 7.19 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0005 | Brunnen 3 Zellingen | 2025-11-04 09:30 | 5.23 | 192.12 | 34.2 | 10.8 | 855 |  | 9.14 | 7.22 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA8-BR-Zel-0006 | Brunnen 2 Zellingen | 2025-11-04 09:00 | 5.25 | 190.5 | 30.2 | 10.9 | 823 |  | 10 | 7.38 | keine |  | 1,2,3a,3b | hahn | Intergeo | l
PA9-BR-Hei-0001 | HT1 | 2025-11-04 16:15 | 18.32 |  |  |  |  | 48 |  |  | keine | Notbrunnen Wartungsarbeiten | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Lei-0001 | Pumpstation Hippberg | 2025-11-04 15:45 | 1.49 |  |  | 12.4 | 921 | 3178 | 3.3 | 7.23 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Lei-0002 | Br. Großgartach | 2025-11-04 15:30 | 0.72 |  |  | 13.2 | 990 | 23306 | 2.3 | 7.17 | keine | Gasalarm (CO2)freilüften 0,72m unter Brunnenkopf | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Lei-0003 | Br. Ackerwiesen | 2025-11-04 14:30 | 1.67 |  |  | 12.4 | 1212 | 3265 | 2.4 | 7.19 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Lei-0004 | Br. Klingelbrunnen | 2025-11-04 13:15 | 0.66 |  |  | 13 | 988 | 3716 | 1.9 | 7.18 | keine | Gasalarm (CO2)freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Lei-0005 | Br. Säubruch 2 | 2025-11-04 13:45 | 1.87 | 167.93 |  | 13.3 | 1066 | 3784 | 2.8 | 7.11 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Lei-0006 | Br. Säubruch 1 | 2025-11-04 14:00 | 2.31 |  |  | 14.4 | 1040 | 13864 | 3.5 | 7.25 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Lei-0007 | Br. Kohlwiesen | 2025-11-04 15:00 | 1.42 |  |  | 12.6 | 870 | 330 | 0.3 | 7.2 | keine | Gasalarm (CO2)freilüften schwach perlend | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Moe-0002 | BBR Helmut Carle (Brunnen Plankenhof) | 2025-11-06 10:00 | 27.5 | 160.77 |  | 11.4 | 1062 | 257 | 4.5 | 7.34 | keine | stark perlend | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Neu-0001 | TB Wert, Siglingen | 2025-11-06 09:15 | 4.59 | 162.11 |  | 13.7 | 1046 | 9024 | 2.1 | 7.59 | Keine | Wasserspiegel abgesenkt | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Tau-0001 | BBR 15, Dittigheim | 2025-11-03 15:00 | 5.83 | 174.97 |  | 12.7 | 1036 | 5082 | 3.2 | 7.04 | keine | Trübungsmesser defekt | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Tau-0002 | BBR 1, Dittigheim | 2025-11-03 14:15 | 4.17 | 176.45 |  | 12.7 | 1016 | 4933 | 4.8 | 7.06 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Tau-0003 | BBR 3, Dittigheim | 2025-11-03 13:45 | 4.04 | 176.81 |  | 13 | 963 | 7385 | 0.8 | 7.17 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Tau-0004 | BBR 5, Dittigheim | 2025-11-03 13:15 | 4.07 | 176.93 |  | 12.8 | 958 | 5310 | 1 | 7.13 | keine | 0,012 FNU | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-BR-Tau-0005 | BBR 6, Dittigheim | 2025-11-03 12:45 | 4 | 177.25 |  | 12.8 | 1003 | 7133 | 3.4 | 7.07 | keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-GW-Gro-0002 | GWM Rödersteingraben | 2025-11-05 11:15 | 54.81 | 225.28 |  | 10.7 | 840 |  | 5.3 | 7.3 | schwach | Beobachtungspegel | Paket 1,3a,3b | Schöpfen | Febolab | l
PA9-GW-LaK-0003 | GWM 1 | 2025-11-05 10:30 | 12.12 |  |  | 10.3 | 988 |  | 3.4 | 6.81 | keine |  | Paket 1,3a,3b | Schöpfen | Febolab | l
PA9-QU-Box-0002 | QUE Zigeunerbrunnen | 2025-11-06 12:15 | 1.49 |  |  | 11.4 | 958 | 2133 | 4.9 | 7.4 | Keine |  | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-QU-Rav-0002 | QF I Rübbrunnen | 2025-11-06 11:30 |  |  | 5.6 | 10.9 | 759 | 14295 | 5.4 | 7.51 | Keine | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l
PA9-QU-Rav-0003 | OF II Rübbrunnen | 2025-11-06 12:00 |  |  | 3.7 | 11 | 732 | 9950 | 4.9 | 7.49 | Keine | Gasalarm (CO2), freilüften | Paket 1,2,3a,3b | Hahn | Febolab | l